颌骨骨髓炎

1.

期刊名：BMC Oral Health

发表年份：2025 年

文献标题：Automated detection and classification of osteolytic lesions in panoramic radiographs using CNNs and vision transformers

文献主要内容

本研究旨在开发并评估深度学习模型，用于在全景 X 光片（PRs）中自动检测颌骨溶骨性病变，并对其进行分类（分为边界清晰 /well-defined 与边界不清 /ill-defined 两类），以辅助缺乏足够训练的牙医进行早期诊断。

研究背景：

颌骨溶骨性病变（如骨髓炎或恶性病变）常无明显症状，易延误诊断。有经验的牙医可在全景片上早期发现，但多数牙医缺乏相关训练，因此需要自动化检测工具辅助。

数据集：

676 张全景 X 光片（165 个边界清晰病变、181 个边界不清病变、330 个正常对照），来自德国夏里特柏林大学口腔颌面外科。病变被像素级分割并标注。

评估方法：

采用五折交叉验证，通过灵敏度、特异性、F1-score、AUC 等指标评估模型性能，并分析模型失败案例。

主要创新点/亮点

1.首次系统对比CNN与Vision Transformer在全景片溶骨性病变检测中的性能:明确验证了Vision Transformer组件(如Swin-Tiny)相比传统CNN(ResNet-50)在该任务上的显著优势

2.多模型架构的全面评估:对比了Mask R-CNN(两种骨干网络)、Mask DINO、YOLOv5四种主流实例分割模型,为口腔影像Al模型选型提供了直接依据。

3.针对两类病变的精细化分类:模型不仅能检测病变,还能区分边界清晰(如良性囊肿样病变)与边界不清(如骨髓炎、恶性病变)的病变,为临床风险分层提供关键信息。

4.临床可解释性分析:报告了模型常见的误判场景(如上颌窦区、拔牙窝、放射性骨坏死区域),为后续优化模型和临床应用提供了明确的改进方向。

| 模型架构 | 骨干网络/核心组件 | 任务类型 | 关键优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mask R-CNN | Swin-Tiny Vision Transformer | 实例分割 | 本研究中表现最优，边界不清病变（类似骨髓炎）F1=0.904、AUC=0.971。Transformer 骨干对边缘模糊、形态不规则的病变特征提取能力更强，非常适合骨髓炎这类边界不清的病变检测。 |
| Mask R-CNN | ResNet-50 (CNN) | 实例分割 | 传统 CNN 基线模型，性能弱于 Transformer 骨干。可作为对比基线，验证你后续优化模型的提升效果。 |
| Mask DINO | Vision Transformer-based | 实例分割 | 性能同样优于纯 CNN 模型，是目前先进的端到端实例分割框架，可直接迁移用于骨髓炎病变的分割任务。 |
| YOLOv5 | CNN-based | 目标检测 | 速度快，但在需要精细分割的任务中性能不及上述模型。可用于快速初筛，或作为轻量级模型对比方案。 |

模型选型：优先选择 Mask R-CNN with Swin-Tiny 或 Mask DINO，它们对边界不清、形态不规则病变的检测性能已在溶骨性病变（含骨髓炎）上得到验证，能直接适配骨髓炎的影像特征。

2.

期刊名：Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

发表年份：2024 年

文献标题：Optimizing diagnosis and surgical decisions for chronic osteomyelitis through radiomics in the precision medicine era

文献主要内容

本研究聚焦慢性骨髓炎（chronic osteomyelitis），探索影像组学（Radiomics）方法在优化其诊断和手术决策中的应用，旨在解决传统治疗中复发率高、骨缺损处理困难的问题。

研究背景：

慢性骨髓炎是一种复杂的临床疾病，复发率高。传统的清创和骨缺损处理在平衡治疗效果与创伤方面存在挑战。影像组学可从医学影像中提取肉眼无法识别的定量特征，为病理信息挖掘提供新途径。

数据与方法：

分析了 93 例疑似骨髓炎患者的 MRI 影像。在原始病灶感兴趣区（ROI）和向外扩展 5mm 的扩大 ROI 中提取影像组学特征，通过特征筛选后，分别基于两种 ROI 构建支持向量机（SVM）模型，以病理结果为金标准，用 ROC 曲线评估模型诊断效能（AUC、灵敏度、特异性、准确率）。

研究目标：探究影像组学在优化骨髓炎诊断和手术治疗方案中的潜力，为精准医疗提供支持。

主要创新点 / 亮点

1.创新性提出 “扩大 ROI” 的影像组学策略：首次在慢性骨髓炎的影像组学研究中，对比了原始病灶 ROI 与向外扩展 5mm 的扩大 ROI 模型的性能，证明扩大 ROI 能显著提升诊断准确率，为骨髓炎的影像组学分析提供了关键的方法学改进。

2.直接面向临床决策优化：研究不仅关注疾病诊断，更强调为手术决策提供定量依据，为骨髓炎的精准治疗（如病灶范围确定、清创边界规划）提供了数据支持。

3.严格的统计学验证：采用 DeLong 检验比较不同模型的 ROC 曲线差异，确保结果的统计学可靠性，为影像组学模型的临床转化提供了严谨的验证方案。

3.

期刊名：Biomedical Signal Processing and Control

发表年份：2026 年（卷 116，2026 年 5 月）

文献标题：EGNet: A boundary-region closed-loop network for medical image segmentation with fuzzy lesions

文献主要内容

本研究针对边界模糊（fuzzy/indistinct boundaries）的医学图像病变分割难题，提出了一种名为 EGNet（Edge-Region Closed-Loop Network，边缘 - 区域闭环网络） 的新型分割模型，旨在解决传统方法在下采样过程中丢失高频边缘特征、难以同时保证整体分割精度与边界一致性的问题。

核心问题：

医学图像中，许多病变（如炎症、肿瘤浸润区）边界模糊，且背景复杂、形态多样；现有模型在连续下采样时易丢失边缘特征，导致分割结果边界不清晰、整体精度下降。

模型架构：

EGNet 采用双分支协作架构，通过边缘 - 区域的闭环反馈机制优化分割效果。

代码已开源：https://github.com/ITXIAOWU123/EGNet

主要创新点 / 亮点

1.双分支闭环协作架构，专门针对模糊边界病变：

模型分为两个分支：左分支专注于多尺度边缘特征提取，通过全局 - 局部注意力和拉普拉斯门控融合机制增强高频边缘响应；右分支利用边缘信息进行实时特征调制和反馈校正，实现 “边缘引导区域分割，区域优化边缘定位” 的闭环。

2.解决下采样导致的边缘特征丢失问题：

传统分割模型在池化 / 下采样过程中易丢失高频边缘细节，而 EGNet 通过闭环反馈机制，全程保留并利用边缘信息，显著提升了边界分割的一致性和准确性。

3.同时优化整体分割精度与边界细节：

实验结果显示，EGNet 在 Dice 系数（整体精度）和边界 mIoU（边界精度）上均取得优异表现，解决了多数模型难以同时兼顾两者的痛点。

4.

期刊名：Software Impacts

发表年份：2025 年（卷 26，文章编号 100791）

文献标题：Retuve: Automated multi-modality analysis of hip dysplasia with open source AI

文献主要内容

本研究针对发育性髋关节发育不良（DDH）的标准化、可复现 AI 辅助诊断难题，开发了名为Retuve的开源多模态 AI 分析框架，旨在解决当前 DDH 筛查方法缺乏标准化、AI 研究数据 / 代码不公开、结果难以复现的痛点。

核心问题：

DDH 筛查流程不统一、参数定义不明确，AI 辅助研究受限于私有数据和闭源模型，难以大规模推广和验证。

框架功能：

Retuve 提供完整、可复现的工作流，包含超声（US）和 X 线影像的标注数据集、预训练模型、训练代码与权重，以及用户友好的 Python API。

核心能力：

支持影像分割和关键点检测模型，实现 DDH 关键诊断参数（如超声 α 角、髋臼指数）的自动化测量，为早期诊断和大规模筛查提供工具。

5.

期刊名：Computerized Medical Imaging and Graphics

发表年份：2026 年

文献标题：Fuzzy rough set loss for deep learning-based precise medical image segmentation

文献主要内容

本研究针对医学图像分割中病灶边界模糊、类内不确定性、灰度不均的挑战，提出了一种全新的损失函数 ——模糊粗糙集损失（Fuzzy Rough Set-inspired, FRS 损失），旨在提升深度学习模型在边界不清晰病灶上的分割精度。

核心问题：

传统损失函数（如交叉熵、Dice 损失）在处理边界模糊、灰度不均的医学图像时，无法有效捕捉像素间的空间关系和边界不确定性，导致分割边界不清晰、整体精度下降。

方法核心：

将模糊粗糙集理论与卷积网络结合，通过模糊相似关系建模像素间的不确定性，利用上下近似边界处理边界模糊问题，同时引入隶属度权重（membership weights）处理灰度不均，增强模型对边界和低对比度区域的敏感度。

验证结果：

在乳腺超声、胃肠道息肉、脑部 MRI、CT、皮肤病变等 5 种模态的医学影像数据集上验证，相比基线方法，FRS 损失平均提升 Dice 系数 2.1%，且对类内不平衡有鲁棒性，同时保持了计算效率（单张图像推理时间 0.075-0.12s，内存占用仅 4.5MB）。

代码已开源：https://github.com/MohsinFurkh/Fuzzy-Rough-Set-Loss

主要创新点 / 亮点

1.首次将模糊粗糙集理论引入医学图像分割损失函数设计：

提出的 FRS 损失函数，专门针对边界模糊、类内灰度不均的医学影像，能有效建模像素间的不确定性和边界过渡区域，显著提升分割边界的清晰度和整体精度。

2.同时解决边界模糊与类内不平衡问题：

通过模糊相似关系和隶属度权重，既处理了病灶边界的不确定性，又缓解了类内灰度不均带来的训练偏差，无需额外复杂的网络结构修改即可提升性能。

3.高效轻量，无需大幅增加计算成本：

相比复杂的注意力或 Transformer 模块，FRS 损失仅在损失函数层面进行改进，计算效率高、内存占用低，可直接集成到现有主流分割模型中，无需大规模修改网络架构。

4.多模态泛化能力强：

在超声、CT、MRI 等 5 种不同模态的医学影像上均取得稳定提升，证明了该损失函数的通用性，适配多种复杂临床场景。

6.

期刊名：Journal of Clinical Medicine

发表年份：2023 年

文献标题：Identifying Risk Factors Associated with Major Complications and Refractory Course in Patients with Osteomyelitis of the Jaw: A Retrospective Study

文献主要内容

本研究是一项针对颌骨骨髓炎的回顾性研究，旨在识别与严重并发症及难治性病程相关的风险因素，为口腔颌面外科医生的临床决策提供依据。

研究背景：

尽管颌骨骨髓炎的诊断和治疗已有进展，但仍是临床难题，严重病例易出现严重并发症和难治性病程。

研究方法：

回顾性分析过去 20 年间确诊的 54 例 OMJ 患者的医疗记录，收集人口学信息、病史与口腔史、临床/影像学表现、细菌学结果及治疗方式，分析与并发症和难治性病程相关的风险因素。

核心发现：饮酒吸烟习惯、营养不良与严重并发症显著相关；dental implant-induced OMJ（种植体相关颌骨骨髓炎）属于侵袭性亚型；clinical bone exposure（骨暴露）与不良预后相关，而 radiological evidence of periosteal reaction（影像学骨膜反应）则提示治疗成功。

主要创新点 / 亮点

1.聚焦颌骨骨髓炎的不良预后风险因素

首次系统识别了 OMJ 患者发生严重并发症和难治性病程的关键风险因素，明确了种植体相关骨髓炎的侵袭性特征，为高危患者的早期识别提供了依据。

2.建立影像学指标与治疗结局的关联

发现 periosteal reaction（骨膜反应）的影像学表现可作为治疗成功的预测指标，为临床医生通过影像评估预后提供了直接参考。

强调可干预的生活方式风险因素

明确了 alcohol/smoking habits 和 malnutrition 作为可干预风险因素的重要性，为患者教育和术前干预提供了循证依据。

4.提出种植体相关骨髓炎的特殊管理需求

将 dental implant-induced OMJ 定义为独立的侵袭性亚型，提示这类患者需要更积极的治疗和随访策略。

7.

期刊名：《中国骨与关节杂志》（Chinese Journal of Bone and Joint）

发表年份：2026 年 2 月，第 15 卷第 2 期

文献标题：《吲哚菁绿荧光显像技术在骨与软组织肿瘤治疗中的应用进展》

文献主要内容

本文综述了吲哚菁绿（Indocyanine Green, ICG）荧光显像技术在骨与软组织肿瘤治疗中的应用进展，重点探讨其在手术治疗中辅助精准切除的价值。

研究背景：

骨与软组织肿瘤的手术治疗中，精准确定肿瘤切除范围和手术切缘至关重要，可减少手术创伤并降低复发风险，但目前缺乏公认、权威的客观判断标准。

技术原理：

吲哚菁绿（ICG）作为近红外荧光染料，可被肿瘤组织选择性摄取，通过近红外成像系统实时显示肿瘤边界与浸润范围，为术者提供直观的术中导航信息。

核心结论：ICG 荧光显像技术为提升骨与软组织肿瘤手术治疗的精准性提供了新方法，有望成为手术中的关键工具，推动精准医疗与个体化治疗的发展。

| 方法 / 技术 | 核心内容 | 对颌骨骨髓炎项目的迁移价值 |
| --- | --- | --- |
| 吲哚菁绿（Indocyanine Green, ICG）荧光显像技术 | 利用 ICG 作为近红外荧光造影剂，通过近红外成像系统实时显示病灶边界与浸润范围，辅助术中导航和切缘评估。 | 颌骨骨髓炎的炎症病灶边界模糊，ICG 可选择性聚集在炎症区域，通过荧光显像清晰显示炎症浸润范围，为手术清创边界的确定提供客观依据，解决肉眼难以区分正常骨组织与炎症组织的难题。 |
| 术中实时荧光导航 | 术中通过 ICG 荧光成像实时可视化病灶边界，指导精准切除。 | 可迁移至颌骨骨髓炎的清创手术中，实时引导术者彻底清除感染骨组织，减少正常骨组织损伤，降低术后复发风险。 |
| 基于 ICG 的病灶范围客观评估 | 利用 ICG 荧光强度量化肿瘤 / 炎症组织的分布范围，提供客观的切缘判断标准。 | 可用于术前 / 术中评估颌骨骨髓炎的炎症浸润程度，辅助制定手术方案，同时为术后疗效评估提供影像学参考。 |