颌骨骨髓炎智能化荧光诊疗平台

项目进度汇报

汇报日期：2026年6月18日　　项目阶段：V1 → V2　　版本号：0.2.0

# 一、项目定位

基于白光 / ICG 双通道影像的颌骨骨髓炎术中边界风险提示与病例报告软件平台。

面向三大赛点：荧光伪彩色增强（赛点一）、AI 辅助诊断（赛点二）、标准化输出与远程协作（赛点三）。

# 二、总体完成概览

| 维度 | 状态 | 关键产出 |
| --- | --- | --- |
| V1 荧光融合闭环 | ✅ 完成 | 白光+ICG → 伪彩融合图 + 热图 + 归一化图 + JSON/Markdown 报告 |
| V2 前后端分离原型 | ✅ 已成型 | Vue 3 前端 + FastAPI 后端 + 完整 REST API |
| V2 前端界面 | ✅ 有型 | 三页面（病例工作台、医生复核、报告导出），医学蓝配色 |
| AI 模型框架 | ✅ 就绪 | 配置驱动，4 模型注册（nnU-Net、MedSAM2、BiomedCLIP、Fixture） |
| AI 模型训练 | 🔄 进行中 | 10 模型基准测试完成，nnU-Net 基线 smoke 跑通 |
| 真实样本接入 | ⏳ 待开始 | 公开 CBCT 三数据集预处理已完成 |
| DICOM 输出 | ⏳ 待开始 | 架构预留，需赛点三细化 |

# 三、各模块详细进度

## 3.1 荧光分析与图像融合（赛点一） ✅ 完成

核心文件：src/preprocess/fluorescence.py（240 行）

已实现能力：

- 白光图像 + ICG 荧光图像双通道输入

- 自动尺寸对齐（resize to white-light）

- 荧光强度归一化（[1%, 99%] 百分位归一化）

- 伪彩映射（绿 / 琥珀 / 品红三种方案）

- Alpha 融合叠加（overlay = (1-α)×white + α×pseudo_color）

- 荧光定量统计：均值、最大值、P95、阳性面积、阳性面积占比

- 输出品：融合图 PNG、热图 PNG、归一化荧光 PNG、JSON 报告、Markdown 报告

前端融合参数面板：

- 透明度滑块（0.00 – 1.00）

- 荧光阈值滑块（0.00 – 1.00）

- 伪彩方案下拉（绿色 / 琥珀色 / 品红色）

状态：严格对标赛点一。当前采用 resize 对齐（标注为 initial demo），后续可升级为刚性/非刚性配准。

## 3.2 AI 辅助诊断框架（赛点二） 🔄 框架就绪 / 训练进行中

模型注册表：

| 模型 ID | 家族 | 任务类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| nnunet_v2_osteo_baseline | nnU-Net v2 | 分割 | 颌骨骨髓炎分割基线 |
| medsam2_osteo_promptable | MedSAM-like | 分割 | 可提示病灶/坏死骨 ROI 分割 |
| biomedclip_osteo_screening | VLM 编码器 | 分类 | 图像级辅助筛查原型 |
| fixture_default | Fixture | 全部 | 确定性 fallback，测试和 Demo 用 |

AI 模型训练成果：

| 完成项 | 说明 |
| --- | --- |
| D024 10 模型基准 | MONAI 框架 10 种 3D 模型在 DentVoxel jaw-roi 上完成比较 |
| D024 nnU-Net smoke | nnU-Net v2 在 D024 上跑通完整训练/预测/评估链路 |
| D024 分割模型选型报告 | 中英文双语，推荐 nnU-Net v2 / MedNeXt / U-Mamba |
| 3 个公开 CBCT 预处理 | D024 DentVoxel、D025 DolChID、D036 ToothFairy2 |
| 颌骨基础分割模型设计 | 架构设计报告，5-fold 验证与 HD95/NSD 指标定义 |

AI 安全边界：

- 所有模型 clinical_claim_allowed: false

- 输出定位为辅助提示 + 医生复核，不自动确诊

- 候选区域状态四态：review_required / accepted / modified / rejected

## 3.3 前端界面（Vue 3 + TypeScript） ✅ 已成型

技术栈：Vue 3.5 + Vite 6 + Pinia 3 + Vue Router 4 + TypeScript 5

| 页面 | 路由 | 状态 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病例工作台 | /case | ✅ 完成 | 三栏布局：控制面板 + 三联图像/候选区/量化 + 证据面板 |
| 医生复核 | /review | ✅ 完成 | 两栏布局：ROI 画布 + 候选区列表/复核按钮/量化指标 |
| 报告导出 | /report | ✅ 完成 | 两栏布局：导出详情 + 输出边界说明 |

已实现 UI 组件（9 个）：CaseInputPanel、FusionViewer、RoiCanvas、CandidateRegionList、ReviewStateControls、QuantificationPanel、QualityFlagPanel、ExportPanel、MedicalDisclaimer

设计语言：医学蓝主色调（#1A5276 / #2980B9 / #1E6FA6），浅蓝灰底色（#F3F6FA），白色卡片，清晰信息层级，临床级软件质感。

## 3.4 后端服务（FastAPI） ✅ 已成型

API 路由（8 个端点）：GET /health、GET /ready、病例 CRUD、输入管理、分析执行、复核记录、证据包导出

后端服务层（5 个 service）：AnalysisService、InputService、ReviewService、ExportService、RoiService

数据流：前端 ↔ REST API ↔ Service 层 ↔ 荧光融合引擎 ↔ JSON 文件持久化

## 3.5 标准化输出（赛点三） 🟡 基础完成 / 待扩展

已实现输出格式：

- overlay.png — 白光/荧光融合图

- heatmap.png — 荧光热图

- normalized_fluorescence.png — 归一化荧光灰度图

- report.json — 结构化 JSON（含融合参数、量化指标、免责声明）

- report.md — Markdown 单病例报告

- ZIP 证据包导出（含所有图和报告）

待实现：

- DICOM Secondary Capture（从 PNG 封装）

- DICOM Structured Report（结构化病灶描述）

- PDF 正式报告

## 3.6 研究文档 📚 已完成 32 份报告

| 类别 | 数量 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 预处理报告 | 6 份中英双语 | D024 DentVoxel、D025 DolChID、D036 ToothFairy2 |
| 建模报告 | 8 份中英双语 | 10 模型基准、前沿基准、nnU-Net smoke、选型报告 |
| 规划文档 | 8 份中英双语 | 平台目标母稿、V1 闭环计划、技术栈、任务定义 |

## 3.7 工程体系

| 维度 | 详情 |
| --- | --- |
| Python 源码 | 72 个 .py 文件（core/datasets/engine/models/pipelines/preprocess/reports） |
| 后端源码 | 32 个 .py 文件（api/core/domains/services/reports） |
| 测试体系 | 29 个测试文件（unit + smoke + integration） |
| 代码质量 | black + isort + flake8 + mypy 就绪，pre-commit 已配 |
| 配置驱动 | configs/tasks/osteo_vision.yml + configs/inference/osteo_vision.yml |
| 前端测试 | Vitest，4 个组件测试全部通过 |
| 一键启动 | make platform（同时启动前后端），make demo（Gradio 备用） |

# 四、版本路线图

| 版本 | 目标 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| V1 | Gradio / 最小原型跑通双通道融合 + 报告闭环 | ✅ 已完成 |
| V2 | 前后端分离 (Vue + FastAPI) + 完整病例工作台 | ✅ 已成型（代码就绪） |
| V3 | AI 基线接入 + 真实模型推理 | 🔄 框架就绪，训练进行中 |
| V4 | 真实术中样本闭环 + DICOM 标准化 | ⏳ 待开始 |

# 五、当前阻塞与风险

| 风险项 | 等级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 缺少真实术中白光/ICG 样本 | 🔴 高 | AI 模块只能用公开 CBCT 数据做间接验证，赛点二只能作为原型演示 |
| 缺少医生标注 | 🔴 高 | 下颌骨/坏死骨/灌注异常缺乏金标准标注，模型评估受限 |
| DICOM 输出未启动 | 🟡 中 | 赛点三的 DICOM SC/SR 扩展需要进一步调研和开发 |
| 虚函数对接 | 🟡 中 | 后端 AI 推理目前通过 Fixture 返回模拟结果，真实模型尚未上线 |

# 六、下周可演示内容

如明后天需要给领导看，建议聚焦以下可演示路径：

1. 启动平台（2 分钟）：make platform 一键启动，浏览器打开 http://127.0.0.1:5174

2. 演示双通道融合工作流（5 分钟）：新建病例 → 输入测试图片 → 运行分析 → 三联图像视图 → 候选区域 → 导出 ZIP

3. 展示 AI 辅助复核流程（3 分钟）：切换到医生复核页 → ROI 画布 + 候选区 + 接受/修改/驳回操作

4. 展示研究文档体系（5 分钟）：32 份中英双语报告的完整性 → 30+ 篇论文、11 个数据集、5 个外部模型快照

# 七、核心文件索引

| 用途 | 路径 |
| --- | --- |
| 项目目标母稿 | research/reports/planning/osteo_vision_platform_target_zh.md |
| V1 闭环计划 | research/reports/planning/v1_demo_closure_zh.md |
| 荧光融合引擎 | src/preprocess/fluorescence.py |
| 后端分析服务 | backend/src/services/analysis_service.py |
| 前端主页 | frontend/src/pages/CaseWorkspacePage.vue |
| 任务配置 | configs/tasks/osteo_vision.yml |
| 推理配置 | configs/inference/osteo_vision.yml |
| 10 模型基准报告 | research/reports/modeling/d024_10_model_baseline_benchmark_zh.md |
| 颌骨分割模型设计 | research/reports/modeling/osteo_vision_foundation_segmentation_model_design_zh.md |

研究原型免责声明：本报告所有内容均定位为科研原型和竞赛演示，不构成临床诊断结论。AI 模型评估受限于公开数据集和模拟样本，真实临床性能需经脱敏术中数据闭环验证。